附件：
医院配电设备情况
配电设备设备情况
1.1建筑情况
广东省大埔县人民医院创建于1949年，一期新住院大楼于2018年完成科室搬迁。整个改扩建占地总面积为2.5万平方米，住院大楼共14层，建筑面积43000平方米.住院楼东向一楼消毒供应室，二楼血液透析中心，六楼产房，七楼NICU(准备中)，十一楼ICU,十二楼层流手术室为净化区域。
	序号
	楼宇
	楼层数（含地下层数）
	建筑面积㎡
	

	1
	主体楼
	13（含地下1层停车场）
	43000
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	全院总计
	43000
	


1.2 医院配电设备配置情况
医院配电系统含高、低压配电柜52台、干式变压器5台、柴油发电机1台、空调4台及等位电箱1台。
1.3配电设备配置清单
	大埔县人民医院高低压配电房、备用电源（柴油发电机组）及设备日常运行维保服务产品参数及规格：                                            

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	备注

	直流屏

	1
	直流屏
	80AH/DC110V
	1
	

	发电机柜

	2
	发电机进线柜
	FD1
	1
	

	3
	发电机进线柜
	FD2
	1
	

	高压柜

	4
	高压进线柜
	G01
	1
	

	5
	高压进线柜
	G09
	1
	

	6
	高压进计量柜
	G02
	1
	

	7
	高压进计量柜
	G08
	1
	

	8
	高压出线柜
	G03
	1
	

	9
	高压出线柜
	G04
	1
	

	10
	高压出线柜
	G05
	1
	

	11
	高压出线柜
	G06
	1
	

	12
	高压出线柜
	G07
	1
	

	低压柜

	13
	低压进线柜
	1P01
	1
	

	14
	无功补偿柜
	1P02
	1
	

	15
	低压出线柜
	1P03
	1
	

	16
	低压出线柜
	1P04
	1
	

	17
	低压进线柜
	2P01
	1
	

	18
	无功补偿柜
	2P02
	1
	

	19
	低压出线柜
	2P03
	1
	

	20
	低压出线柜
	2P04
	1
	

	21
	低压出线柜
	2P05
	1
	

	22
	低压出线柜
	2P06
	1
	

	23
	低压出线柜
	2P07
	1
	

	24
	低压出线柜
	2P08
	1
	

	25
	低压进线柜
	3P01
	1
	

	26
	无功补偿柜
	3P02
	1
	

	27
	低压出线柜
	3P03
	1
	

	28
	低压出线柜
	3P04
	1
	

	29
	低压出线柜
	3P05
	1
	

	30
	低压进线柜
	4P01
	1
	

	31
	无功补偿柜
	4P02
	1
	

	32
	低压出线柜
	4P03
	1
	

	33
	低压出线柜
	4P04
	1
	

	34
	低压出线柜
	4P05
	1
	

	35
	低压出线柜
	4P06
	1
	

	36
	低压出线柜
	4P07
	1
	

	37
	低压出线柜
	4P08
	1
	

	38
	低压进线柜
	5P01
	1
	

	39
	无功补偿柜
	5P02
	1
	

	40
	低压出线柜
	5P03
	1
	

	干式变压器          总容量：5350KVA

	41
	干式变压器
	SGB11-R800KVA
	2
	

	42
	干式变压器
	SGB11-R1250KVA
	3
	

	空调

	43
	空调（柜式）
	5P
	4
	

	等电位箱

	44
	等电位箱
	
	1
	

	发电机组

	45
	发电机组
	1650KW
	1
	

	低压改造

	46
	低压柜
	IP00
	1
	

	47
	低压柜
	2p00
	1
	

	48
	低压柜
	2P09
	1
	

	49
	低压柜
	4P00
	1
	

	50
	低压柜
	5P04
	1
	

	51
	低压柜
	BB1
	1
	

	52
	低压柜
	BB2
	1
	

	53
	低压柜
	AA1
	1
	

	54
	低压柜
	AA2
	1
	

	55
	低压柜
	XAA1
	1
	

	56
	低压柜
	TAA1
	1
	

	57
	低压柜
	TAA2
	1
	

	合         计
	63
	


服务内容
中标人负责采购人配电系统的运维服务，主要服务范围包括但不限于如下内容：
	序号
	类型
	项目名称
	主要内容
（包括但不限于）
	服务范围

	1
	技术服务
	运行、维保、维修等
	高低压配电房、备用电源（柴油发电机组）及设备日常运行维保服务
	住院大楼

	2
	值守管理
	值班管理
	24小时系统运行的监控管理
	院本部值班室


设施、设备日常运营管理要求
	序号
	项目
	说明与要求

	1
	运行管理
	1、使用设备人员必须熟练操作规程，懂得设备的结构和性能，熟悉安全操作规程。要爱护设备、精心保养，合理使用，正常操作，并认真填写设备运转、维修、保养和各种事故等原始记录。

	2
	机房系统设备维护保养
	1、按设备保养标准进行每日、每周、每月、每季度、每年度设备的维护保养项目。
2、主要设备的使用要实行“三好”，即用好、管好、维修好，做到“四会”即会使用、会保养、会检查、会排除故障。

	3
	巡查管理
	1.负责配电房内所有配电设备的运行维护，执行倒闸操作和管理工作；严格遵守变配电运行安全操作规程，确保医院住院大楼供电系统的安全运行。
2.按照配电设备维修保养有关规定，进行日常维护和例行保养。

	4
	巡查与维护
	为保障配电房的安全运行及对设备运行情况及时了解，消除故障隐患，维保人员须对高、低压柜、直流屏、变压器、发电机组、接地系统等设备和装置进行每个月检查一次、每半年进行清理及检查一次、每年进行年检一次；保证供电系统有良好的性能。


运营管理服务具体要求
4.1技术与服务支持
4.1.1提供365×24小时技术人员值守服务，提供全天24小时的技术维修、咨询服务、故障服务受理，20分钟内技术人员必须到现场。维修、保养人员需具有电工特种作业操作证。
4.1.2设专门的售后服务管理部门，20分钟内到达现场，快速响应要求，投标文件中应列出具体响应方式及保障措施。
4.1.3在做检修维护保养时提供工程技术人员、仪器仪表、机具设备。
4.2其他服务要求
4.2.1合同执行期间所需的相关管理与技术人力，全部由中标人承担。
4.2.2投标人须负责日常维护所需的备品备件提供。
4.2.3 投标人须承担所有派驻岗位人员的安全及设备设施的安全责任。
1

